|  |  | I I S “Ettore Majorana” Via A. De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB) |
| --- | --- | --- |
| ### PROGRAMMA SVOLTO |  |  |

| CLASSE | IV ET2 | DISCIPLINA | TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI |
| --- | --- | --- | --- |
| DOCENTI | Proff. SERGIO SBROVAZZO e VINCENZO CAPRIA | A.S. | 2019/2020 |

MODULO 1: PROGETTAZIONI DI IMPIANTI AUTOMATICI DI CONTROLLO E COMANDO

- Progettazione degli schemi funzionali per il comando e controllo di sistemi elettrici mediante apparecchi elettromeccanici: relè, temporizzatori, contattori, fotocellule, sensori induttivi e capacitivi

- Schemi funzionali per il comando e controllo di motori asincroni trifase

- Schemi funzionali per l’automazione di sistemi elettrici: cancelli automatici, semafori, montacarichi, ascensori

- Schemi funzionali per la realizzazione di cicli di lavoro automatizzati

MODULO 2: LINEE E CONDUTTURE ELETTRICHE

- Classificazione e struttura dei cavi

- Portata dei cavi e fattori da cui dipende

- Caduta di tensione industriale su una “linea corta”

MODULO 3: PROGETTO E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

- Criteri e norme per il dimensionamento di un impianto elettrico

- Coefficienti di contemporaneità e di utilizzo

- Potenza convenzionale e potenza contrattuale

- Corrente di impiego

- Relazione tra corrente di impiego, corrente nominale dell’interruttore e portata del cavo

- Calcoli di progetto e di verifica di una linea: criterio della portata e criterio della caduta di tensione

- Calcolo della corrente di cortocircuito su una linea elettrica

- Scelta del potere di interruzione degli interruttori

- Calcoli di progetto e di verifica di impianti elettrici industriali in bassa tensione

MODULO 4: CONTROLLORI A LOGICA PROGRAMMABILE

- PLC Siemes S7 1200: caratteristiche generali e funzionamento

- Utilizzo del software TiaPortal per programmare il PLC, trasferire il programma da PC a PLC e controllare il PLC da remoto

- Programmazione tramite schemi ladder: temporizzatori, blocchi set-reset, blocchi logici

- Schemi ladder per il comando e controllo di motori asincroni trifase

- Schemi ladder per l’automazione di sistemi elettrici: cancelli automatici, semafori, montacarichi, ascensori

- Schemi ladder per la realizzazione di cicli di lavoro automatizzati

MODULO 5: PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

•	Fonti primarie di energia

•	Potenza installata e energia elettrica prodotta in Italia: ripartizione in base alle fonti primarie

•	Diagramma di carico giornaliero e sua copertura

•	Costo e tariffazione dell’energia elettrica

•	Centrali termoelettriche a ciclo Rankine, a ciclo Joule e a ciclo combinato

•	Centrali nucleari

•	Centrali idroelettriche

•	Centrali geotermoelettriche, fotovoltaiche, eoliche, ad energia marina, a biomasse e rifiuti

•	Raffronto economico e impatto ambientale dei vari sistemi di produzione

•	Ciclo frigorifero e utilizzo delle pompe di calore per il riscaldamento: risparmio energetico e rendimento 	complessivo

Ad integrazione del modulo è stata svolta una visita guidata alla centrale termoelettrica di Vado Ligure.

MODULO 6: SICUREZZA ELETTRICA

- Effetti della corrente elettrica sul corpo umano

- Resistenza del corpo umano, resistenza di contatto e tensione di contatto

MODULO 7: LABORATORIO

- Impianto di comando di un cancello automatico

- Ciclo di lavoro automatico con due M.A.T. e due motori in CC

- Impianto semaforico comandato da PLC

- Impianto di comando di un motore in CC tramite PLC

- Ciclo di lavoro automatico con due M.A.T. gestito da PLC

| Cesano Maderno, 09 I 06 I 2020 |  | Firme docenti |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firme studenti |  |  |  |