CANDIDATO: __________________________					    MATERIA: TPSEE

1)	In che modo si può utilizzare l’energia elettrica per riscaldare e quali sono i vantaggi da un punto di vista energetico rispetto al riscaldamento tradizionale a metano?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2)	Dimensionare l’impianto di terra di un condominio di 20 unità abitative e descriverne le componenti. Per il calcolo della resistenza del picchetto utilizzare la formula approssimata  Rp = T / Lp

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

CANDIDATO: __________________________					    MATERIA: TPSEE

3)	Draw the one line diagram of an electrical switchgear with two incomers and a bus tie and explain what happens in case of fault on one incomer.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________