CANDIDATO …………………………………………….……………………………………….

17 maggio 2018	 - classe 5^ET

Materia: Elettrotecnica ed elettronica

- Caratteristica di un motore asincrono trifase, illustra punto di lavoro, avviamento, velocità critica, coppia massima e come varia la caratteristica al variare della resistenza rotorica

2) Bilancio delle potenze coppia e rendimento di un motore in corrente continua, con eccitazione indipendente

CANDIDATO …………………………………………….……………………………………….

17 maggio 2018	 - classe 5^ET

Materia: Elettrotecnica ed elettronica

3) Schema  di un inverter monofase a ponte su carico ohmico-induttivo; illustrare il funzionamento con comando a due livelli di tensione .