|  |  | I I S “Ettore Majorana” Via A. De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB) |
| --- | --- | --- |
| ### PROGRAMMA SVOLTO |  |  |

| CLASSE | 5^ET | DISCIPLINA | Sistemi Automatici (S.A.) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOCENTI | GOZZI Cesare, BOCCHINO Domenico | A.S. | 2018/2019 |

Libro di testo: 	TITOLO: CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI - VOL. 3°;

AUTORE: F. CERRI, G. ORTOLANI, E. VENTURI;  EDITORE: HOEPLI

Modulo 1: TRASFORMATA DI LAPLACE

Richiami sulla trasformata di Laplace, principali trasformate e teoremi, anti trasformata di Laplace, metodo dei residui; Componenti elettrici: resistenza, capacità, induttanza; funzione di trasferimento; Trasformata di Laplace dei segnali di prova; Circuito RC; Circuito RL; sistemi del primo ordine; Circuito RLC; sistemi del secondo ordine. Risposte dei sistemi di primo e secondo ordine.

Modulo 2: RISPOSTA IN FREQUENZA

Risposta in frequenza; diagramma di BODE del modulo e regole di tracciamento; diagramma di BODE della fase e regole di tracciamento; Cenni sul diagramma di NYQUIST. Esercizi sulle funzioni di trasferimento

Modulo 3: SISTEMI DI CONTROLLO

Caratteristiche generali dei sistemi di controllo: sistema sotto controllo, blocchi caratteristici di un sistema di controllo, analogico e digitale variabili di controllo e controllate, disturbi additivi e parametrici; Controllo a anello aperto e ad anello chiuso; controllo statico, errore statico e la classificazione per tipi; effetto della retroazione sui disturbi; controllo dinamico; parametri della risposta nel comportamento dinamico di un sistema.

Modulo 4: REGOLATORI INDUSTRIALI E CONTROLLI

Controlli P, I, D; Regolatore P; Regolatore I; Regolatore D; Controllo proporzionale; Controllo integrale; Controllo derivativo; Controllori PID; Analisi e progetto dei PID; Comportamento statico e dinamico di un PID. Controllo ON-OFF. Controllo digitale ad anello aperto e chiuso; controllo ad anello chiuso di un motore in corrente continua; esempio di un controllo di temperatura.

Modulo 5: STABILITA’ E TECHICHE DI COMPENSAZIONE

Correlazione tra stabilità e posizione dei poli nel piano s; funzione di trasferimento e stabilità; cenni sul criterio generale e ristretto di Nyquist; criterio di Bode (generale e semplificato); Margine di fase e margine di guadagno; metodi di stabilizzazione; reti anticipatrici e ritardatrici; rete ritardatrice (con spostamento a sinistra di un polo) e rete anticipatrice (con spostamento a destra di un polo) con la tecnica di cancellazione polo-zero; cenni rete a sella

ATTIVITA’ DI LABORATORIO

# MICROPROCESSORE PIC 16F628A : esercitazioni di programmazione con linguaggio ASSEMBLER

- 	ARDUINO: Generalità sulla scheda ARDUINO; piattaforma hardware e sviluppo integrato; 	caratteristiche scheda ATmega 328 (Atmel); input e output; sintassi del linguaggi C/C++ per Arduino; 	Struttura di un programma (sketch); strutture di 	controllo; funzioni e interrupt;

REALIZZAZIONE E SIMULAZIONE: di un led lampeggiante; accensione/spegnimento di led con 	pulsante; controllo led con uscita in PWM; un semaforo stradale e pedonale con più soluzioni; controllo 	di led con foto resistenza; Sonda di temperatura LM35 con display; Controllo motore passo-passo; 	controllo di un servo;  Incremento e decremento di un contatore con display a 7 segmenti; controllo di un 	servo con pulsanti per passaggio a livello e similari; Controllo di un motore passo-passo.

Termoregolazione di un quadro elettrico

- AREA DI PROGETTO: Sviluppo e preparazione di progetti per l'esame di stato in appoggio con la 	disciplina principale di TPSEE.

| Cesano Maderno, 01 / 06 / 2019 |  | Firma Docenti |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firme studenti |  |  |  |