|  |  | I I S “Ettore Majorana” Via A. De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB) |
| --- | --- | --- |
| ### PROGRAMMA SVOLTO |  |  |

| CLASSE | V ET2 | DISCIPLINA | TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI |
| --- | --- | --- | --- |
| DOCENTI | Proff. SERGIO SBROVAZZO e VINCENZO CAPRIA | A.S. | 2020/2021 |

Le parti in corsivo sono state svolte in lingua inglese nell'ambito del progetto CLIL

MODULO 1: PROTEZIONI DELLE PERSONE DAI CONTTTI ELETTRICI

- Impianti di terra: elementi costitutivi dell’impianto e dimensionamento

- Interruttore differenziale: principio di funzionamento e curve di intervento

- TT, TN and IT distribution systems: structure of the systems

- Active protections from indirect contacts on TT systems through earth plant + earth relay

- Active protections from indirect contacts on TN systems through magnetic relay; cases where the earth relay has to be used

- Active protections from indirect contacts on IT systems: effects on the system due to a first fault to earth; effects on the system due to a second fault to earth in case of shells connected to earth together or separately

- Protezioni passive dai contatti indiretti

- Protezioni dai contatti diretti

MODULO 2: DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

- Richiami sul calcolo della potenza contrattuale, corrente di impiego, caduta di tensione e corrente di cortocircuito

- Richiami sugli interruttori magnetici e termici, sulla scelta degli interruttori e sulla scelta dei cavi

- Punto di installazione delle protezioni e prescrizioni normative

- Coordinamento delle protezioni: selettività totale e parziale, cronometrica e amperometrica

- Prescrizioni normative relative alla progettazione degli impianti elettrici in bassa tensione

Ad integrazione del modulo sono stati svolti esercizi, applicazioni, temi d’esame e progetti di impianti elettrici industriali e civili

MODULO 3: RIFASAMENTO

- Necessità e modalità di rifasamento

- Calcolo della potenza reattiva delle batterie di condensatori

- Rifasamento centralizzato, distribuito e misto

- Sistema di controllo di un impianto di rifasamento centralizzato tramite PLC e contattori

- Collegamento a stella o a triangolo dei condensatori e calcolo della capacità

- Resistenza di scarica e interruttore di protezione

MODULO 4: TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

- Distribuzione in bassa tensione: struttura e gestione della rete

- Distribuzione in media tensione: struttura e gestione della rete

- Stato del neutro delle linee in media tensione

- Trasmissione in alta tensione: struttura della rete e livello di sicurezza

- Dispacciamento dell’energia elettrica e funzionamento del mercato libero dell’energia elettrica

- Stato del neutro delle linee in alta tensione

MODULO 5: CABINE ELETTRICHE

- Componenti, conformazione e schemi elettrici delle cabine

- Trasformatore MT/BT

- Dimensionamento lato MT e lato BT

MODULO 6: ELECTRICAL SWITCHGEARS

- Type of switchgears

- Assembly drawing, one line diagram, functional diagram

- Components of the switchgears, constructional units and structural parts

MODULO 7: LIGHTING SYSTEMS

- Light and colors

- Photometric quantities

- Incandescent lamps

- Halogen lamps

- Gas discharge lamps

- LED lamps

MODULO 8: CONTROLLORI A LOGICA PROGRAMMABILE

- Programmazione tramite schemi ladder: temporizzatori, blocchi set-reset, blocchi logici, blocchi comparatori, contatori

- Utilizzo degli ingressi analogici: acquisizione, normalizzazione e scalatura del segnale

Ad integrazione del modulo sono stati svolti esercizi, applicazioni, temi d’esame e progetti di automazione di sistemi elettrici industriali

MODULO 9: LABORATORIO

- Impianto per l'inversione di marcia di un motore asincrono trifase controllato tramite PLC e completo di circuito di segnalazione, protezione termica e comando da remoto tramite il software TIA Portal

- Impianto per l’avviamento stella-triangolo di un motore asincrono trifase controllato tramite PLC

- Nastro trasportatore e pressa controllato tramite PLC

- Nastro trasportatore e conta-pezzi controllato tramite PLC

- Sistema di controllo di un serbatoio tramite PLC

| Cesano Maderno |  | Firme Docenti |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firme studenti |  |  |  |